様式第４のニ　（第４条、第５条関係）

屋内タンク貯蔵所構造設備明細書

|  |  |
| --- | --- |
| 事業の概要 |  |
| タンク専用 | 室の構造 | 壁 | 延焼のおそれのある外壁 |  | 床 |  |
| その他の壁 |  | 出入口 |  （しきいの高さ　　　㎝） |
| 屋　　　　根　  |  | その他 |  |
| 建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造 | 階数 |  | 設置階 |  |  建築面積 | 　　　　　㎡ |
| 建築物の構造概要 |  |
| タンクの構造・設備 | 形　　　 　状 |  |  常圧・加圧（　　 kPa ） |
| 寸　　　 　法 |  |  容　量 |  |
| 材質、板厚 |  |
| 通気管 | 種　　　　　　別 | 数 | 内径又は作動圧 |
|  |  | 　　　　　　　　　㎜kPa |
| 安全装置 | 種　　　　　　別 | 数 | 作動圧 |
|  |  | kPa |
| 液量表示装置 |  | 引火防止装置 | 有　・　無 |
| 注入口の位置 |  | 注入口付近の接地電極 | 有　・　無 |
| ポンプ設備の概要 |  |
| 採光、照明設備 |  |  換気、排出の設備 |  |
| 配管 |  |
| 消火設備 |  |  警報設備 |  |
| 工事請負者住所　氏名 |  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話 |

備　考 　１　　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　　建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。