別記様式第18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 排 煙 設 備 点 検 票 |
| --- |
| 名称 |  | 防 火管理者 |  |
| 所在 |  | 立会者 |  |
| 点検種別 | 機器・総合 | 点検年月日 | 年 月 日～ 年 月 日 |
| 点検者 | 資格 番号 | 点検者 所属会社 | 社名 TEL |
|  | 氏名 |  | 住所 |
| 点検 設備名 | 排煙機 | 製造者名 |
|  |  | 型 式 等 |
| 点 検 項 目 | 点 検 結 果 | 措置内容 |
|  | 種別・容量等の内容 | 判定 | 不良内容 |  |
| 機 器 点 検 |
| 防煙区画壁 | 固定壁 |  |  |  |  |
|  | 可動壁 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
|  |  | 外形 |  |  |  |  |
|  |  | 機能 |  |  |  |  |
| 排煙口･給気口 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
|  | 外形 |  |  |  |  |
|  | 機能 |  |  |  |  |
| 風 道 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
|  | 外形 |  |  |  |  |
|  | 支持部 |  |  |  |  |
|  | 防火ダンパー |  |  |  |  |
|  | 接続部 |  |  |  |  |
|  | 制御盤 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
|  |  | 外形 |  |  |  |  |
|  | 表示 |  |  |  |  |
|  | 電圧計・電流計 | Ｖ Ａ |  |  |  |
|  | 開閉器・スイッチ類 |  |  |  |  |
|  | ヒューズ類 | Ａ |  |  |  |
|  | 継電器 |  |  |  |  |
|  | 表示灯 |  |  |  |  |
|  | 結線接続 |  |  |  |  |
|  | 接地 |  |  |  |  |
|  | 予備品等 |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　排煙設備（その２）

| 起動装置 | 自動式起動装置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 手動式起動装置 | 手動操作箱 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
|  |  |  | 外形 |  |  |  |  |
|  |  |  | 表示 |  |  |  |  |
|  |  | ハンドル･レバー等 |  |  |  |  |
| 排煙機・給気機 | 外形 |  |  |  |  |
|  | 電動機 | 回転軸 |  |  |  |  |
|  |  | 軸受部 |  |  |  |  |
|  |  | 動力伝達装置 |  |  |  |  |
|  |  | 機能 |  |  |  |  |
|  | 回転羽根等 | 回転軸 |  |  |  |  |
|  |  | 軸受部 |  |  |  |  |
| 排煙出口 |  |  |  |  |
| 総 合 点 検 |
| 排煙機・給気機 |  |  |  |  |
| 可動壁 |  |  |  |  |
| 電動機の運転電流 | Ａ |  |  |  |
| 運転状況 |  |  |  |  |
| 回転羽根 |  |  |  |  |
| 備 考 |  |
| 測定機器 | 機器名 | 形式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機器名 | 形式 | 校正年月日 | 製造者名 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。