別記様式第19

|  |
| --- |
| 連　結　散　水　設　備　点　検　票 |
| 名称 |  | 防　火管理者 |  |
| 所在 |  | 立会者 |  |
| 点検種別 | 機　器 | 点検年月日 | 　　　年　　　月　　　日～　　　年　　　月　　　日 |
| 点検者 | 資格　　番号 | 点検者所属会社 | 社名　　　　　　　　　　　　TEL |
| 氏名 | 住所 |
| 点　検　項　目 | 点　　検　　結　　果 | 措置内容 |
| 種別・容量等の内容 | 判定 | 不良内容 |
| 機　　器　　点　　検 |
| 送水口 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 本体 |  |  |  |  |
| 標識・系統図 |  |  |  |  |
| 選択弁 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 機能 |  |  |  |  |
| 一斉開放弁（電磁弁を含む。） | 周囲の状況等 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 機能 |  |  |  |  |
| 配管等 | 管・管継手 |  |  |  |  |
| 支持金具・つり金具 |  |  |  |  |
| 耐熱措置 |  |  |  |  |
| バルブ類 |  |  |  |  |
| 散水ヘッド | 外形 |  |  |  |  |
| 散水分布障害 |  |  |  |  |
| 感熱障害 |  |  |  |  |
| 未警戒部分 |  |  |  |  |
| 耐震措置 |  |  |  |  |
| 備　　　考 |  |
| 測定機器 | 機器名 | 形式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機器名 | 形式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。